钨灯丝扫描显微成像系统（EVO）维修升级服务采购需求

设备现状：EVO18扫描电镜设备升级改造项目本年度实施计划中包含设备主机等升级内容。该电镜购置于2011年，电脑主机操作系统仍然为十年前的运行环境下，与现行设备联用需要更高配置的运行环境，因此需要对原设备维修升级，现需求技术指标如下：

1. **技术指标**

1. EVO工作站升级套件

预装SmartSEM 07.03软件包

Intel I9-10900E处理器

内存2\* 16 GB DDR4 RAM

存储：M2 1 TB+2个Ultrastar 6 TB

显卡：NVidia Quadro T1000

正版Win 10 操作系统，2个24英寸显示器

2.安装包

含接线及EVO 钨灯丝摄像头线

**二、售后要求**

1.交货地点：用户指定位置

2.安装调试：到货后进行安装、调试、培训，直到保障设备正常运行，如果出现问题需现场解决。

3，维修安装期间需要派驻设备原厂资深维修工程师（5年以上资历）入场服务。

4.由双方共同组织验收，用户为仪器设备的安装、调试、培训提供必要的协助和支持，培训结束后双方签订验收报告。

5.保修期:提供为期6个月的保修(人为损坏及消耗品除外)，保修期自验收合格双方签字之日起计算。

6. 供应商提供售后服务热线，报告设备的维修需求，或进行其他相关事宜问询（如技术咨询，应用支持，索取产品信息等）。

7. 供应商需具备国内售后服务网点。