# 项目需求

* 1. 为确保我所各区域灭火器药剂有效、管理到位，需具备良好服务能力的供应商为我所提供灭火器药剂更换、维保检查以及相关消防器材购置服务。服务范围包括但不限于句容仓库、北京东路39号园区、麒麟园区。
  2. 合同期：合同签订之日起三年，据实结算。
  3. 供应商所供消防产品符合应急管理部消防产品合格评定中心认证要求的，必须执行《消防产品强制性认证》或《消防产品质量（自愿性）认证》，并在交货时提供认证证书和检验报告（两份复印件）。干粉灭火器换药药剂应提供认证证书和检验报告（复印件）。
  4. 本项目需指定项目业务负责人，每月对合同区域内的灭火器、室内消火栓（水带、枪头）进行检查和清洁保养（预计约400个点位，具体以实际为准），现场填写检查记录。
  5. 灭火器维修换药过后提供半年质保期，质保期内出现失压、超压等问题，供应商负责免费更换。